| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN ------------------------- | ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018/2019 Môn: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã môn học: ELEN232044 Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 1 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. |
| --- | --- |

Câu 1: ( 2điểm)

- u = 200 sin ((t + 900)  (V)	0.25

- i = 10 sin( (t + 450)  (A)	0.25

- ( = 900-450 = 450	0.25

- P = U.I.cos( = 1000 W	0.25

- Q = U.I.sin( = 1000 VAR	0.25

- S =  = 1414 VA	0. 5

- R = P/I2= 10 (	0.25

Câu 2: (2 điểm)

- UV1 = IP. R = 120

- UV2 = IP. XL  = 90 V	0.25

- UV = . UV2 = 155,88 V	0.25

- Zp = = 100 (	0.25

- UP = IP . ZP = 150 V									0.25

- Ud = UP = 259,8 V	0.25

- P= 3. 1,52 . 80 = 540 W	0.25

- Q= 3. 1,52 . 60 = 405 Var	0.25

- S = 675 VA										0,25

Câu 3:  (2 điểm)

- I1ñm =  = 190,49 A

- I2ñm =  = 666,7 A

- I0 =  = 5,71 A

- S0 = U1ñm . I0 = 35 . 5,71 = 200 KVA

- P0 = U10 . I0 . cosφ0 	( cosφ0 =  = 0,085

Câu 4:  (2 điểm)

- Mñm = 9,55  = 49,06 Nm							0.25

- Mmm = 1,45. Mñm = 71,14 N.m							0.25

- Ñoåi noái Y – Δ :

MmmY-Δ = = 23,71 Nm								0.5

MmmY-Δ =  23,71 Nm < MC = 0,5Mñm = 24,57 Nm: ñoäng cô khoâng môû maùy ñöôïc.    0.25

- Duøng MBA vôùi KBA = 1,6

MmôûùBA =  = 27,79 Nm								0.5

MmôûBA = 27,79 > MC = 24,53 Nm: ñoäng cô môû maùy ñöôïc.				0.25

Câu 5:  (2 điểm)

Idm =  = 34A.

Ikt =  = 1A.

* Cheá ñoä maùy phaùt

Iumf = Idm + Ikt = 35A.

Eumf = U +IuRu = 223,5V.

* Cheá ñoä ñoäng cô

Iudc = 35A.

Eudc = U -IuRu = 216,5V.

Suy ra ndc =  = 823,38 v/p

Pdt = Eudc *  Iudc = 7577,5W

Mñt = 9,55  = 87,88 N.m