| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN ------------------------- | ĐÁP ÁN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016/2017 Môn: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã môn học: ELEE220144 Thời gian: 60 phút. Không được sử dụng tài liệu. |
| --- | --- |

Câu 1: ( 2,5  điểm)

Cách 1:

= 300o A	(0,25 ñ)

(V	(0,5 ñ)

A	(0,5 ñ)

A	(0,5 ñ)

( I = 44,9 A	(0,25 ñ)

Cách 2:

Z1 = = 5,38 Ω

Z2 = = 4,24 Ω

I2 == 30 A

U = I2 . Z2 = 127,26 V

I1 == 23,64 A

P =P1+P2= 5494,25 W

Q = Q1 + Q2 = . 2 - .3 =  - 1582,3 VAr

S = 5717,5 VA

I = = 44,9 A

Câu 2: (2.5  điểm)

- IP = = = 2,54 A	(0,25 ñ)

- RP = ZP cos( = 30 Ω	(0,25 ñ)

- XP = ZP sin( = ZP.= 40 (	(0,25 ñ)

- UV1 = IP . RP = 76,2 V	(0,25 ñ)

- UV2 = IP . XP = 101,6 V	(0,25 ñ)

- UV = .UV2 = 176 V	(0, 5 ñ)

- P = 3..R = 580,64 W	(0,25 ñ)

- Q = 3. .X = 774,2 Var      	(0,25 ñ)

- S=967,7 VA	(0,25 ñ)

Câu 3:  (2.5 điểm)

- Iñm = = 58 A	(0,25 ñ)

- Imôû = 5,2 Iñm = 301,6 A	(0,25 ñ)

- nđm = n1 (1-s)=1447,5 v/p	(0,25 ñ)

- Mñm = 9,55  = 98,96 Nm	(0,25 ñ)

- Mmôû = 1,4 Mñm = 138,5 Nm	(0,25 ñ)

- ImôûY/∆ = Imôû/3=301,6/3=100,5  A	(0,25 ñ)

- MmôûY/∆ = Mmôû/3=138,5/3=46,17  N.m	(0, 5 ñ)

- MC = 0,35 Mñm = 34,63 Nm	(0,25 ñ)

- MmôûY/∆  > MC : Ñoäng cô môû maùy ñöôïc.	(0,25 ñ)

Câu 4:  (2.5 điểm)

Idm =  = 40A.	(0,25 ñ)

Ikt =  = 1A.	(0,25 ñ)

* Cheá ñoä maùy phaùt

Iưmf = Idm + Ikt = 41A.	(0,25 ñ)

Eưmf = U +IưRư = 254,1V.	(0,25 ñ)

* Cheá ñoä ñoäng cô

Iưdc = Idm - Ikt = 39A.	(0,25 ñ)

Eudc = U -IuRu = 246,1V.	(0,25 ñ)

*     Suy ra ndc =  = 774,8 v/p	(0,5 ñ)

* Pdt = Eudc* Iudc = 9597,9W	(0,25 ñ)

* Mñt = 9,55  = 118,3Nm.		(0,25 ñ)