| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN ------------------------- | ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019/2020 Môn: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã môn học: ELEN232044 Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 1 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. |
| --- | --- |

Câu 1: ( 2điểm)

Cách 1:

= 150o A	(0,25 ñ)

(V	(0,5 ñ)

A	(0,5 ñ)

A	(0,5 ñ)

( I = 22,45 A	(0,25 ñ)

Cách 2:

Z1 = = 5,38 Ω

Z2 = = 4,24 Ω

I2 == 15 A

U = I2 . Z2 = 63,63 V

I1 == 11,82 A

P1 = . 5 = 698,56 W

P2 = . 3 = 152 . 3 = 675 W

( P = 1373,5 W

Q = Q1 + Q2 = . 2 - .3 = 279,42 – 675 = - 395,58 VAr

S = = 1429,39 VA

I = = 22,45 A

Câu 2: (2 điểm)

- UV1 = IP. R = 120

- UV2 = IP. XL  = 90 V	0.25

- UV = . UV2 = 155,88 V	0.25

- Zp = = 100 (	0.25

- UP = IP . ZP = 150 V									0.25

- Ud = UP = 259,8 V	0.25

- P= 3. 1,52 . 80 = 540 W	0.25

- Q= 3. 1,52 . 60 = 405 Var	0.25

- S = 675 VA										0,25

Câu 3:  (2 điểm)

- Sñm = U1ñm . I1ñm = U2ñm . I2ñm							          0.5

- I1ñm =  = 20 A							           0.25

- I2ñm =  = 1750 A						           0.25

- ( = kt =  = 0,647							0.5

η =  = 0,997						0.5

Câu 4:  (2 điểm)

- Mñm = 9,55  = 49,06 Nm								0.5

- Mmm = 1,45. Mñm = 71,14 N.m							0.25

- Ñoåi noái Y – Δ :

MmmY-Δ = = 23,71 Nm								0.5

MmmY-Δ =  23,71 Nm < MC = 0,5Mñm = 24,57 Nm: ñoäng cô khoâng môû maùy ñöôïc.	0.25

- Duøng MBA vôùi KBA = 1,6

MmôûùBA =  = 27,79 Nm								0.25

- MmôûBA = 27,79 > MC = 24,53 Nm: ñoäng cô môû maùy ñöôïc.				0.25

Câu 5:  (2 điểm)

P = Udm*Idm = 50kW.								0.5

Iktss =  = 2A.									0.25

Iu = Idm - Iktss = 198A.								0.25

Eu = Udm -Iu (Rktkt + Ru) = 230,2V.							0.5

Mdt =   =  suy ra ndc =  = 625,7 v/p				0.5