| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN ------------------------- | ĐÁP ÁN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018/2019 Môn: KỸ THUẬT ĐIỆN Mã môn học: ELEN232044 Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 1 trang. Thời gian: 75 phút. Không được sử dụng tài liệu. |
| --- | --- |

Câu 1: ( 2điểm)

- (V)                                                                                                      0.25

- (A)	0.25

- ( = (u-(i = 300	0.25

- P = U.I.cos( = 1732 W	0.25

- Q = U.I.sin( = 1000 VAR	0.25

- S = U.I = 2000  (VA)	0.25

- R = P/I2 = 17.32 (	0.5

Câu 2: (2 điểm)

- Z1 = = 200 (	0.25

- Z2 = = 50 (	0.25

- IP1 = = 1,1 A	0.25

- Id1 =  IP1 = 1,9 A	0.25

- Id2 =  = 2,54 A	0.25

- Id = Id1 + Id2 = 4,44 A(Vì goùc leäch pha baèng nhau)	0.25

- P = P1 + P2 = 3..120 + 3.30 = 1016,244 W	0. 5

Câu 3:  (2 điểm)

- Sñm = U1ñm . I1ñm = U2ñm . I2ñm	0.5

- I1ñm =  = 20 A	0.25

- I2ñm =  = 1750 A	0.25

- ( = kt =  = 0,647	0.5

- η =  = 0,997	0.5

Câu 4:  (2 điểm)

- s = f2/f = 0,05	0.25

- n = n1(1 – s) = 60f/p (1 – s) = 1710vg/ph	0.25

- P1 = Pñt + ΔPñ1 + ΔPst = 124,7 Kw	0.25

- Hieäu suaát ñoäng cô

- η =  = 	0.25

- Pcô =  Pñt – ΔPñ2 = 114 Kw	0.25

- Vôùi ΔPñ2 = s. Pñt = 6 Kw	0.25

- η =  = 0,898	0.5

Câu 5:  (2 điểm)

- P = Udm*Idm = 50kW.								0.5

- Iktss =  = 2A.								         0.25

- Iư = Idm - Iktss = 198A.							         0.25

- Eư = Udm –Iư (Rktkt + Rư) = 230,2V.					         0.5

- Mdt =   =  suy ra ndc =  = 625,7 v/p                           0.5